Приложение

Утверждено

постановлением администрации

Пушкинского городского округа
Московской области

от «17» 06. 2021 №  762

# СТАНДАРТ

# качества предоставления муниципальной работы

«Организация освещения улиц»

Настоящий Стандарт распространяется на муниципальную работу «Организация освещения улиц», выполняемую муниципальным автономным учреждением Пушкинского городского округа «Пушкинская электросеть», включенную в Региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ.

Разработчиком Стандарта качества предоставления муниципальной работы «Организация освещения улиц» (далее – Стандарт и Работа, соответственно) является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского городского округа Московской области.

Стандарт призван обеспечить регламентацию деятельности муниципального автономного учреждения Пушкинского городского округа «Пушкинская электросеть» (далее – Учреждение), выполняющего Работу 
в соответствии с утверждённым муниципальным заданием, обеспечить взаимосвязь объемов Работы, выполняемой Учреждением в рамках муниципального задания, её качества и объемов финансового обеспечения его выполнения. Соответствие Работы Стандарту позволит принять объективное решение учредителю о результатах исполнения муниципального задания.

Стандарт устанавливает основные требования, обеспечивающие соответствие назначению Работы, предоставляемой Учреждением, а также основные положения, определяющие качество Работы и требования 
к качеству условий ее предоставления.

Требования к объему предоставляемой Работы за счет средств бюджета Пушкинского городского округа Московской области утверждаются ежегодно в муниципальном задании.

2

- Правовые основания, регламентирующие предоставление Работы

1.1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993);

1.2. Гражданский кодекс Российской Федерации;

1.3. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления»;

1.4. Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ 
«О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства 
в Московской области»;

1.5. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации 
от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

1.6. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

1.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения»;

1.8. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 
от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

1.9. ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования 
к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

1.10. СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской  Федерации от 07.11.2016 
№ 777/пр.

1.11. РД 153-34.3-20.662-98 «Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 - 20 квт с неизолированными проводами»;

1.12. Нормы ВСН 480-86 «Ведомственные производственные нормы расхода материалов на монтажные и специальные строительные работы. Монтаж низковольтных комплектных устройств. Сети заземления

3

электротехнических установок. Монтаж преобразовательных устройств. Наружное освещение»;

1.13. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

1.14. СН 541-82 «Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов»;

1.15. Устав Пушкинского городского округа Московской области;

1.16. Устав муниципального автономного учреждения Пушкинского городского округа «Пушкинская электросеть»;

1.17. Муниципальная программа Пушкинского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы, утвержденная постановлением администрации Пушкинского городского округа Московской области от 18.12.2019 № 1720;

1.18. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Московской области, Пушкинского городского округа Московской области.

- Термины и определения, применяемые в Стандарте

2.1. Устройство наружного или уличного освещения - осветительное устройство, расположенное на специальных опорах (столбах), предназначенное для освещения улиц.

2.2. Обеспечение регламентированного режима работы сетей уличного освещения и контроль их состояния - своевременное включение 
и отключение уличного освещения; функциональный контроль устройств управления; периодические и внеочередные осмотры сетей уличного освещения; выявление неработающих светильников, повреждений в сетях 
и устройствах управления.

2.3. Содержание и уход за установками - замена ламп в светильниках 
и их утилизация; замена вышедших из строя элементов; измерение уровней освещенности в устройствах уличного освещения; профилактические испытания электрического оборудования; проверка уровней напряжения.

2.4. Проведение ремонта - комплексная замена ламп и отражателей 
в открытых светильниках; ревизия и ремонт светильников, опор 
и кронштейнов, воздушных и кабельных сетей, устройств управления,

4 
их регулирование, проверка действия всех элементов, окончательная наладка и испытание; ремонт снятых осветительных приборов в мастерских.

- Содержание Работы и факторы, влияющие на качество предоставления Работы

3.1. Содержанием Работы   является содержание электрических сетей уличного освещения Пушкинского городского округа Московской области 
в исправном состоянии.

3.2. Основные факторы, влияющие на качество предоставления Работы:

3.2.1. Наличие документов, в соответствии с которыми функционирует Учреждение, выполняющая Работу, наличие требований к их содержанию;

3.2.2. Организационно-технические условия и материально-техническое оснащение, включая оборудование, инструменты, транспорт 
и документацию;

3.2.3. Укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация.

Специалисты, осуществляющие непосредственно обслуживание электроустановок, должны иметь соответствующую группу допуска.

Водители, осуществляющие непосредственно обслуживание 
и эксплуатацию специализированного транспорта, должны иметь соответствующую категорию.

3.2.4. Выполнение Работы в соответствии с требованиями Государственного стандарта;

3.2.5. Информационное сопровождение деятельности Учреждения, выполняющего Работу (состав и доступность информации об Учреждении, порядке и правилах выполнения Работы, сведения о периодичности обновления информации и источниках информации);

3.2.6. Наличие лицензии или документов, подтверждающих членство Учреждения в саморегулируемой организации Союза строителей России.

3.3. Потребители Работы – физические и юридические лица.

3.3. Объем Работы определяется протяженностью сети наружного освещения.

3.4. Единица измерения Работы - км.

5

- Требования к Учреждению, выполняющему Работу

4.1. Учреждение должно иметь:

- Устав;

- правила, инструкции по эксплуатации оборудования, машин 
и механизмов, инвентаря, по охране труда и технике безопасности, о мерах пожарной безопасности для персонала при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций;

- эксплуатационные документы на оборудование, машины и механизмы, инвентарь, которые должны способствовать обеспечению нормальной 
и безопасной эксплуатации, обслуживания и поддержания их 
в работоспособном состоянии;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- документы, содержащие информацию о требуемых объемах предоставления Работы (акты объездов, дефектные ведомости, проектная, сметная документация, обращения и заявления граждан).

4.2. Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием. Каждый специалист должен иметь образование, квалификацию, профессиональную подготовку,

обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей.

У работников Учреждения каждой категории должны быть должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и права.

Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом, все работники Учреждения, выполняющие Работу, должны обладать высокими моральными качествами, чувством ответственности.

4.3. Учреждение должно иметь в наличие специальное техническое оснащения для выполнения Работы.

4.4. Работники Учреждения должны быть оснащены необходимым специализированным оборудованием, спецодеждой и инвентарём, средствами измерения и контроля в количестве, обеспечивающим надлежащее выполнение Работы.

4.5. Учреждение должно иметь необходимую специализированную технику и оборудование, отвечающее   требованиям стандартов, технических

6

условий и других нормативных документов, в количестве, обеспечивающим надлежащее выполнение Работы в полном объеме и в установленные сроки.

Специализированную технику и оборудование следует использовать строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержать в технически исправном состоянии.

4.6. При выполнении Работы Учреждение должно обеспечивать выполнение обязательных требований безопасности охраны труда, меры противопожарной защиты и охраны окружающей среды в соответствии 
с действующим законодательством.

4.7. Учреждение обязано довести до сведения потребителей Работы свое наименование и местонахождение. Данная информация должна быть предоставлена любым способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации и обеспечивающим ее доступность для населения.

Режим работы Учреждения определяется ее Уставом и устанавливается 
в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными руководителем Учреждения.

4.8. Помещения Учреждения должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью.

4.9. Помещения должны соответствовать требованиям Правил пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40.

5. Требования к порядку и качеству выполнения Работы.

5.1. Все системы уличного освещения должны поддерживаться 
в исправном состоянии.

Собственники сетей наружного освещения или эксплуатирующие организации должны обеспечивать содержание сетей и их конструктивных элементов в исправном состоянии, обеспечивать надлежащую эксплуатацию 
и проведение текущих и капитальных ремонтов.

7

5.2. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии.

Опоры сетей наружного освещения не должны иметь отклонение 
от вертикали более 5 градусов.

5.3. Поврежденные элементы сетей, влияющие на их работу или электробезопасность, должны ремонтироваться немедленно, не влияющие – 
в течение 10 дней с момента повреждения. Бездействующие элементы сетей 
(в том числе временные) должны демонтироваться в течение месяца 
с момента прекращения действия.

5.4. Количество неработающих светильников на улицах не должно превышать 10 процентов от их общего числа, при этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим. 
В подземных пешеходных переходах количество неработающих светильников не должно превышать 5 процентов от их общего числа.

5.5. Срок восстановления горения отдельных светильников не должен превышать 2 суток с момента обнаружения неисправностей или поступления соответствующего сообщения. Массовое отключение светильников (более 25 процентов) должно быть устранено в течение одних суток, а на магистральных улицах - в течение 2 часов. Массовое отключение, возникшее в результате обстоятельств непреодолимой силы, устраняется в возможно короткие сроки.

5.6. Наличие сбитых, а также оставшихся после замены опор освещения 
в местах общественного пользования не допускается. Вывоз таких опор осуществляется их владельцами в течение суток с момента демонтажа либо 
с момента получения информации о наличии таких опор от граждан или юридических лиц, органов государственной власти или органов местного самоуправления Пушкинского городского округа Московской области.

5.7. Включение и отключение объектов наружного освещения должно осуществляться в соответствии с утвержденным графиком, согласованным 
с администрацией Пушкинского городского округа Московской области.

Технические требования к светильникам для наружного освещения предъявляются в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы в сфере наружного освещения Пушкинского городского округа Московской области.

8

Светильники для наружного освещения должны быть заводского изготовления и соответствовать требованиям государственных стандартов 
и технических условий.

Техническое обслуживание установок наружного освещения производится Учреждением в соответствии с государственными стандартами, нормативами, а также иными требованиями нормативных правовых актов.

Результаты технического обслуживания и выявленные дефекты заносятся в журнал с целью последующего устранения на этапе текущего или капитального ремонта.

Если в ночное время повреждения, угрожающие жизни людей, а также вызвавшие прекращение работы установок наружного освещения, устранены временно или лишь определены, то их устранение в полном объеме производится в дневное время.

Восстановление разрушенных опор должно производиться в течение 
2 недель со дня обнаружения.

Работа выполняется регулярно в течении года, согласно графика.

6. Перечень оснований для приостановления выполнения Работы, срок приостановления выполнения Работы

6.1. Основаниями для приостановления выполнения Работы являются:

- случаи стихийных явлений природно-климатического характера, дорожно-климатических условий, аварий и других подобных ситуаций, связанных с реальной угрозой жизни и здоровью потребителей Работы, работников Учреждения, выполняющих Работу;

- случаи создания потребителем Работы условий, препятствующих выполнению Работы;

- прекращение права собственности на объекты систем наружного освещения.

6.2. В случае принятия решения Учреждением о приостановлении выполнения Работы, Учреждение обязано информировать о сроках приостановления выполнения Работы путем размещения информации 
на соответствующем отраслевом разделе официального сайта администрации Пушкинского городского округа Московской области в информационно-

9

телекоммуникационной сети «Интернет», предоставления информации 
по запросам потребителей.

6.3. Выполнение Работы приостанавливается до устранения оснований, указанных в пункте 6.1 настоящего Стандарта.

7. Условия размещения информации о предоставлении Работы

7.1. Информирование граждан осуществляется посредством:

1) публикации настоящего Стандарта в средствах массовой информации;

2) размещение информации на официальном сайте администрации Пушкинского городского округа Московской области.

7.2. Информация о деятельности Учреждения, о порядке и правилах предоставления Работы должна обновляться (актуализироваться) по мере необходимости, но не реже чем раз в год.

8.   Порядок контроля за выполнением работы

8.1. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля.

8.2. Внутренний контроль осуществляется руководителем учреждения, его заместителями, главным инженером. Внутренний контроль подразделяется на:

1) оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам 
и жалобам, касающимся качества предоставления работы);

2) плановый контроль:

а) итоговый (проверка деятельности учреждения по результатам отчетного периода).

Выявленные недостатки по предоставлению Работы анализируются 
по каждому сотруднику Учреждения с рассмотрением на комиссиях 
по служебному расследованию и с принятием мер по их устранению, вынесением дисциплинарных взысканий (если будет установлена вина конкретного работника в некачественном предоставлении Работы).

8.3. Администрация Пушкинского городского округа Московской области осуществляет внешний контроль за деятельностью Учреждения в части предоставления бюджетной Работы путем:

10

1) проведения мониторинга основных показателей Работы 
за определенный период;

2) анализа обращений и жалоб граждан, поступивших в администрацию Пушкинского городского округа Московской области и проведенных по фактам обращений и жалоб служебных расследований.

Жалобы на нарушение настоящего Стандарта потребителем Работ могут направляться как непосредственно в учреждение, так и в администрацию Пушкинского городского округа Московской области.

Жалобы и заявления на некачественное предоставление Работы подлежат обязательной регистрации в зависимости от места поступления.

Жалобы на предоставление Работы с нарушением настоящего Стандарта должны быть рассмотрены руководителем Учреждения, в администрации Пушкинского городского округа Московской области в 30-дневный срок, а их заявителю дан письменный ответ о принятых мерах.

В особых случаях рассмотрение вопросов выносится на заседание экспертной комиссии при Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского городского округа Московской области для принятия мер по повышению качества Работы.

При подтверждении факта некачественного предоставления Работы 
к руководителю Учреждения применяются меры дисциплинарного взыскания.

8.4. Работа Учреждения должна быть направлена на непрерывное повышение качества муниципальной Работы;

8.5. Руководитель Учреждения обеспечивает разъяснение и доведение политики в области качества предоставления муниципальной Работы до всех работников Учреждения.

8.6. Руководитель Учреждения несет полную ответственность 
за соблюдение требований настоящего Стандарта и определяет основные цели, задачи и направления деятельности Учреждения в области совершенствования качества предоставляемой Работы.

8.7. Приказом руководителя Учреждения в учреждении должны быть назначены ответственные лица за качественное предоставление Работы 
в соответствии с настоящим Стандартом.

8.8. Руководитель Учреждения обязан:

1) обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех работников Учреждения;

11

2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала Учреждения, осуществляющего предоставление Работы 
и контроль качества;

3) организовать информационное обеспечение деятельности Учреждения 
в соответствии с требованиями Стандарта;

4) обеспечить внутренний контроль за соблюдением Стандарта качества предоставления Работы;

5) обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры предоставления Работы и настоящего Стандарта.

9. Ответственность за качество предоставления Работы

При выявлении нарушений настоящего стандарта к должностным лицам Учреждения в зависимости от существенности нарушения руководителем Учреждения применяются меры ответственности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, Пушкинского городского округа Московской области.

10. Критерии оценки качества предоставления Работы

Основными показателями оценки качества предоставления Работы являются:

| № п/п | Наименование показателя оценки качества предоставления Работы | Значение показателя оценки качества предоставления Работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выполнение перечня работ | 100 % |
| 2 | Соблюдение сроков выполнения работ | 100% |
| 3 | Количество жалоб жителей на качество выполненных работ | 10 |