Приложение

к Постановлению

администрации Пушкинского                     муниципального района

от 26.09.2013г  № 2709

Требования

к архитектурно – дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, расположенных на территории городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района

1.Нестационарные торговые объекты ( далее НТО) при их размещении не должны создавать помех  основному функциональному использованию  и визуальному восприятию окружающей среды территорий  на которых они размещаются.

2.Внешний вид  НТО  должен отвечать современным  архитектурно - художественным требованиям,   с учетом  долговременной эксплуатации, не терять своих качеств.

3.Архитектурно – художественное решение  НТО не должно противоречить существующей стилистике окружающей среды,  архитектурному облику сложившейся застройки муниципального образования.

4.Конструкция   НТО должна предусматривать возможность  демонтажа с сохранением возможности дальнейшей эксплуатации.

5.Размещение нестационарного торгового объекта должно  соответствовать градостроительным, архитектурным, пожарным, санитарным  нормам,  правилам   и нормативам.

6.Внешний вид  НТО определяется типовыми  архитектурными решениями, согласно приложению к настоящим требованиям.

7. Для возведения ( модернизации ) НТО и его отделки должны  применяються современные сертифицированные материалы. Предпочтение следует отдавать  легким   металлическим  конструкциям  заводского изготовления  с остеклением из витринного стекла ( простого или тонированного), включая двери, витражи, фальшвитрины   и облицовку. Допускается  применение сендвич – панелей, композитных панелей с различной текстурой. Допускается использование  других материалов при возведении (изготовлении) НТО. Не допускается  применение кирпича, блоков, бетона, деревянных срубов, возведение стен из бруса, применение рулонной и шиферной кровли. НТО должен устанавливаться на твердое покрытие. Не разрешается устройство заглубленных фундаментов.

8.Архитектурное и конструктивное решение  входной группы  НТО, торгового зала,  основные пути  передвижения  по прилегающей территории  к входу объекта  должны соответствовать требованиям СП.59.13330.2012 «  Доступность зданий и сооружений  для маломобильных групп населения»

9. НТО   должен иметь вывеску, определяющую профиль  объекта, информационную табличку  с указанием зарегистрированного  названия, формы собственности и режима работы.

10. Дизайнерское решение  рекламно – информационного  оформления  должно соответствовать  архитектурно –дизайнерскому решению НТО. Не допускается размещение рекламно – информационного оформления ( включая самоклеющуюся пленку) на месте остекления.

11. В случае объединения  объектов в единый модуль, а так же для объектов , находящихся в одной торговой зоне, материалы  внешней облицовки, общий козырек, рамы остекления , дверные блоки и другие видимые элементы  должны быть идентичными. Цветовая гамма  объектов торговой зоны  должна соответствовать установленной для каждого типа объектов, определенного для торговой площадки.

12. Проект благоустройства  объектов, объединенных в единый модуль, а так же объектов , расположенных рядом друг с другом , необходимо выполнять  на всю группу объектов.

13. Проект  благоустройства  территории НТО должен быть выполнен в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012, СП 42.13330.2011 и  предусматривать   устройство пешеходных дорожек и автопарковок (при наличии свободной территории) с твердым покрытием,  водоотводов, элементов освещения, малых архитектурных форм, газонов и цветников, урн. Объекты общественного питания  оборудуются туалетными кабинами ( при отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в радиусе 200 м).

14. При определении соответствия   или несоответствия  установленного в торговой зоне объекта  типовому архитектурному решению  применяются следующие критерии:

- соответствие внешнего вида  объекта определенному  для  конкретной  торговой зоны типу объекта ( « Классика», « Современный», « Универсальный», « Существующий»);

- соответствие габаритных размеров объектов (модулей), установленным в « Проекте размещения нестационарного торгового объекта»;

- соответствие материалов  внешней отделки   и их цветовой гаммы настоящим Требованиям;

- идентичность материалов внешней отделки, размеров соединительных декоративных элементов и общих конструкций  (козырька, фриза) для объектов одной торговой зоны и сблокированных в единый модуль.