ПАСПОРТ

муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы».

| Наименование муниципальной программы | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Пушкинского муниципального района на 2014-2018годы». |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы: | - - Реконструкция существующих и строительство новых объектов тепло-водоснабжения и водоотведения коммунальной инфраструктуры, направленные на замену объектов с высоким уровнем износа, привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя администрации Пушкинского муниципального района, курирующий направление деятельности функционального органа |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы | 2014 – 2018 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | 333476,00 | 248854,20 | 84621,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 5052,15 | 5052,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 114025,15 | 104755,15 | 9270,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 21000,00 | 21000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений района | 85317,20 | 53696,50 | 31620,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 108081,50 | 64350,40 | 43731,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Планируемые результаты реализации программы | - Повышение надежности и качества жилищно-коммунальных услуг, сокращение аварий и повреждений в системах инженерного обеспечения. - Создание на территории Пушкинского муниципального района благоприятных условий привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. - Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры с 56% до47% - Увеличение доли внебюджетных средств в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры с 30% до 46%. |  |  |  |  |  |

- 1. Общая характеристика сферы реализации программы, в том числе основные проблемы развития объектов коммунальной инфраструктуры.

- Программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы» предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для привлечения средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

- Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий и новых материалов.

- Одним из приоритетов национальной жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации необходимо программными методами подойти к решению проблем, которыми являются:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

- несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям;

- планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10-15 процентов. Ветхое состояние тепловых сетей становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период. Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения достигают 15-30 процентов поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения возможен дефицит в обеспечении жителей питьевой водой нормативного качества, что приведет к сдерживанию темпов жилищного строительства.

Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает требованиям стратегии развития Пушкинского муниципального района и позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения Пушкинского муниципального района путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территорий Пушкинского муниципального района.

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территориях субъектов Российской Федерации возможно только путем объединения усилий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с привлечением средств внебюджетных источников. Поэтому, одним из направлений Программы является формирование инвестиционной привлекательности коммунального комплекса.

1.1 Общая характеристика объектов инженерной инфраструктуры.

1.1.1 Водоснабжение, водоотведение.

- Водоснабжение и канализование Пушкинского муниципального района представляют собой сложную инженерную систему жизнеобеспечения района. В настоящее время крупнейшей организацией водопроводно-канализационного хозяйства муниципального района является МУП «Пушкинский «Водоканал».

- Основные виды деятельности МУП «Пушкинский «Водоканал»:

- - добыча питьевой воды из подземных источников (артезианских скважин), её транспортировка и распределение по абонентам;

- - прием и очистка сточных вод;

- - эксплуатация и все виды ремонтов инженерных объектов и сооружений, оборудования, инженерных сетей и коммуникаций ВКХ.

- На балансе МУП «Пушкинский «Водоканал» находятся более 700 км водопроводных и канализационных сетей, 89 артезианских скважин, 30 канализационно - насосных станций, 38 водопроводно-насосных станций, 7 очистных сооружений (с учётом полей фильтрации в пос. Ашукино).

- Источником водоснабжения являются подземные воды Клязьминского и Касимовского водоносных горизонтов.

- Вода соответствует ГОСТу 2874-82 «Вода питьевая», за исключением повышенного содержания железа: по Клязьминскому горизонту до 3,0 мг/л, по бактериологическому показателю, согласно анализа СЭС коли-литр составляет более 333.

- На трех водозаборных узлах построены и эксплуатируются  станции  обезжелезивания, позволяющие снизить содержание железа в поднимаемой воде до существующих нормативов. Обезжелезивание воды из скважин предусматривается на основе  использования  гипохлорита натрия, диатомита и шунгита,  фильтрованием  с предварительной упрощённой аэрацией в тонкослойных модулях,  где происходит  окисление  двухвалентного железа в исходной воде в трехвалентное. Трехвалентное железо выпадает в осадок  в фильтрах.   Далее происходит   обеззараживание воды  от бактерий с помощью бактерицидных  ламп.

- Для водоснабжения потребителей предприятием используется вода, поднимаемая собственными силами. Предприятие осуществляет транспортировку и очистку сточных вод от абонентов района.

- Основные средства предприятия характеризуются значительной степенью износа. Наиболее изношенными являются передаточные устройства (трубопроводы) - от 60% до  80% износа, чуть менее изношены здания – до 50% износа, сооружения до 40%, машины и оборудование до 25%.

- Суммарная производительность водозаборных узлов  140,4 тыс.м3/сутки.

- Основные сведения о водопроводных насосных станциях

| №п/п | Наименование станции | Количество скважин (шт) | Суммарная производительность станции, м3/сутки | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНС №1 | 4 | 12072,00 | 1949 |
| 2 | ВНС №2 | 3 | 11520,00 | 1958 |
| 3 | ВНС №3 | 3 | 4397,00 | 1956 |
| 4 | ВНС №4 | 7 | 20712,00 | 1990 |
| 5 | ВНС №5 | 3 | 7680,00 | 1937 |
| 6 | ВНС №6 | 3 | 2112,00 | 1933 |
| 7 | ВНС №7 | 2 | 1920,00 | 1984 |
| 8 | ВНС №8 | 2 | 3024,00 | нет инф. |
| 9 | ВНС №9 | 4 | 13032,00 | 1963 |
| 10 | ВНС №10 | 2 | 3024,00 | нет инф. |
| 11 | ВНС №11 | 3 | 3024,00 | 1957 |
| 12 | ВНС №12 | 3 | 9192,00 | 1967 |
| 13 | ВНС №13 | 2 | 3024,00 | нет инф. |
| 14 | ВНС №14 | 2 | 5352,00 | 1963 |
| 15 | ВНС №15 | 2 | 5352,00 | 1978 |
| 16 | ВНС №16 | 1 | 1512,00 | 1959 |
| 17 | ВНС №17 | 1 | 600,00 | 1968 |
| 18 | ВНС №18 | 2 | 2112,00 | 1975 |
| 19 | ВНС №19 | 1 | 600,00 | 1964 |
| 20 | ВНС №20 | 2 | 1200,00 | 1966 |
| 21 | ВНС №21 | 1 | 600,00 | 1960 |
| 22 | ВНС №22 | 3 | 9192,00 | 1951 |
| 23 | ВНС №23 | 2 | 1200,00 | 1972 |
| 24 | ВНС №24 | 2 | 3024,00 | 1985 |
| 25 | ВНС №25 | 2 | 3024,00 | 1969 |
| 26 | ВНС №26 | 2 | 2112,00 | 1986 |
| 27 | ВНС №27 | 1 | 600,00 | 1999 |
| 28 | ВНС №28 | 2 | 1200,00 | 1961 |
| 29 | ВНС №29 | 2 | 1200,00 | 1992 |
| 30 | ВНС №31 | 1 | 600,00 | 2000 |
| 31 | ВНС №32 Тишково | 1 | 600,00 | 2001 |
| 32 | ВНС Барково №41 | 1 | 600,00 | 1973 |
| 33 | ВНС Царево №40 | 1 | 600,00 | 1968 |
| 34 | ВНС п. Зверосовхоз | 2 | 3024,00 | 1977 |
| 35 | ВНС №43 Гимназия | 1 | 384,00 | 1989 |
| 36 | ВНС №42 Левково | 2 | 984,00 | 1981 |

- В течение года потребность в питьевой воде была удовлетворена полностью. Контроль качества питьевой воды ежедневно проводится аккредитованной лабораторией качества питьевой воды.

- Потребителями услуг по водоснабжению являются: население - 76,1%, предприятия бюджетной сферы, финансируемые из бюджетов всех уровней, - 2,4%, прочие организации Пушкинского  района - 21,5%; по водоотведению: население - 70,6%, предприятия бюджетной сферы, финансируемые из бюджетов всех уровней, - 2,8%; прочие организации Пушкинского  района- 26,6%.

- Предприятие принимает на очистку стоки от поселков: Ельдигино, Ашукино, Софрино, 43 км, Росхмель  и других  абонентов Пушкинского района и транспортирует через канализационные сети г. Ивантеевка на очистные сооружения ЗАО «Экоаэросталкер» в г. Щелково.

- Основные сведения о канализационных насосных станциях

| №п/п | Наименование станции | Количество насосов, двигателей (шт) | Суммарная производительность станции, м3/сутки | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС №1 | 2 | 4800 | 1956 |
| 2 | КНС №2 | 1 | 8640 | 1968 |
| 3 | КНС №3 | 2 | 4800 | 1994 |
| 4 | КНС №4 | 1 | 9984 | 1990 |
| 5 | КНС №5 | 2 | 4800 | 1962 |
| 6 | КНС №6 | 1 | 4800 | 1995 |
| 7 | КНС №7 | 2 | 26784 | 1984 |
| 8 | КНС №8 | 2 | 32400 | 1967 |
| 9 | КНС №9 | 2 | 11520 | 1978 |
| 10 | КНС №10 | 2 | 4800 | 1972 |
| 11 | КНС №11 | 2 | 4800 | 1994 |
| 12 | КНС №12 | 1 | 2400 | 1987 |
| 13 | КНС №13 | 2 | 7680 | 1986 |
| 14 | КНС №14 | 1 | 1200 | 2000 |
| 15 | КНС №15 | 2 | 2400 | 2000 |
| 16 | КНС №16 | 2 | 4800 | 2000 |
| 17 | КНС №17 | 2 | 9600 | 1986 |
| 18 | КНС №18 | 2 | 4800 | 1979 |
| 19 | КНС №19 | 2 | 4800 | 1988 |
| 20 | КНС №20 | нет инф. | 9600 | 1970 |
| 21 | КНС №21 | нет инф. | 4560 | 1990 |
| 22 | КНС №22 | нет инф. | 360 | 1970 |
| 23 | КНС №23 | нет инф. | 840 | 1970 |
| 24 | КНС №24 | нет инф. | 770 | 1980 |
| 25 | КНС №25 | нет инф. | 600 | 1990 |
| 26 | КНС №26 | нет инф. | 7440 | 1980 |
| 27 | КНС №27 | 3 | 192000 | 1982 |
| 28 | КНС №28 | нет инф. | 7440 | 1980 |
| 29 | КНС №29 | 1 | 4800 | 1973 |

- Предприятие обеспечивает коммунальными ресурсами население в количестве 470 тыс.человек.

- Аккредитованная лаборатория качества сточных вод ведет постоянный контроль состава сточных вод, как в различных точках канализационных сетей, так и на очистных сооружениях.

- В связи с дефицитом финансовых средств у МУП «Пушкинский «Водоканал» и недостаточным бюджетным финансированием, сложилась неблагополучная ситуация в работе систем водоснабжения и водоотведения: увеличивается износ сетей и сооружений, строительство и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения ведется слабыми темпами и на сегодняшний день значительно отстает от темпов жилищного и социально-культурного строительства  в Пушкинском муниципальном районе.

- Для снижения уровня железа в питьевой воде, необходимо выполнить работы по строительству станций обезжелезивания воды.

- Для снижения аварийности на водопроводных сетях, необходимо выполнить работы по стабилизации давления с использованием регулирующей арматуры – сетевых регуляторов давления.

- Их применение может повысить эффективность и надежность системы водоснабжения за счет уменьшения аварийности в зонах пониженного и стабилизированного давления, а также за счет снижения статической и динамической нагрузок на трубопроводы.

- В питьевой воде, подаваемой по трубопроводам, содержится 4 % нерастворенного воздуха.

- Присутствие воздуха создает проблемы по эксплуатации трубопроводов:

- - увеличивается гидравлическое сопротивление трубопровода, что приводит к дополнительным затратам электроэнергии при подаче воды потребителям;

- - создается потенциальная опасность гидравлического удара;

- - ускоряется процесс коррозии внутренней поверхности трубопроводов и оборудования.

- В связи с этим, особую важность приобретает обеспечение воздушного оптимального режима водопроводной сети, что достигается установкой вантузов.

- Применение новых методов при проведении аварийно-восстановительных и профилактических работ на сети, позволит существенно сократить трудозатраты.

1.1.2 Теплоснабжение.

В настоящее время на территории Пушкинского муниципального района крупнейшим теплоснабжающим предприятием является ОАО «Пушкинская «Теплосеть».

ОАО «Пушкинская «Теплосеть» обеспечивает услугами теплоснабжения жилищный фонд, социальную сферу и другие организации района. Задачей предприятия является обеспечение нагрузок отопления, вентиляции и горячего водоснабжения (ГВС) всех категорий потребителей Пушкинского муниципального района.

На сегодняшний день ОАО «Пушкинская «Теплосеть» эксплуатирует 84 котельных общей мощностью 360,92 Гкал (419,75 Мвт).

В хозяйственном ведении предприятия находится 58 газовых котельных, 20 котельных, функционирующих на угле, 6 котельных на дизельном топливе.

Котельные, расположенные по адресу: п. Лесные Поляны ул. Ленина 1а; г. Пушкино ул. Инессы Арманд 4а; г. Пушкино Московский проспект 55; г. Пушкино мкр. Серебрянка, 34; М.о. Пушкинский район, п. Правдинский ул. Лесная д. 60 в соответствии с топливным режимом имеют мазутное хозяйство (РТХ).

4 котельные имеют открытую систему теплоснабжения, 68 котельных имеют закрытую систему теплоснабжения.

Также в хозяйственном ведении находятся 7 центральных тепловых пунктов и 171 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении (включая трассы от сторонних котельных).

Физический износ тепловых сетей составляет 70-80 %. В ветхом состоянии находятся 31 км сетей, которые требуют безотлагательной замены. ОАО «Пушкинская «Теплосеть» за последние 5 лет приняло в хозяйственное ведение 32 котельные, тепловые сети которых требуют замены и полной перекладки.

Для осуществления функций контроля за мероприятиями по энергосбережению необходимо оснастить котельные современными приборами учета газа (в соответствии с п. 2.5 «Правил учета газа» и по причине превышение максимальных допустимых погрешностей счетчиков).

Центральные тепловые пункты оборудованы устаревшими теплообменниками, по причине большого физического износа ряд трубок теплообменных аппаратов выведен из строя, чем снижены характеристики теплообменных аппаратов. Центральные пункты не имеют контрольно- измерительных приборов, приборов регулировки отпуска тепла и приборов учета.

Ряд принятых ведомственных котельных не имеют наладки тепловых сетей, в результате сети разлажены, насосное оборудование имеет повышенные параметры, на многих домах отсутствуют шайбы или рассверлены дроссельные устройства.

Котельные агрегаты имеют физический износ 70-90 %, а некоторые 100 %. Ряд котельных нуждаются в замене морально устаревших котлов или в проведении ремонтных работ.

2. Прогноз развития инженерной инфраструктуры с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.

- Комплексный подход к решению задач Программы направлен на реконструкцию существующих и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа, с привлечением средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Снижение уровня железа в питьевой воде, строительство станций обезжелезивания воды. Уменьшения  аварийности на сетях теплоснабжении, водоснабжения.

3. Описание целей и задач муниципальной программы.

Цель Программы направлена на создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания в Пушкинском муниципальном районе на период до 2018 года.

Достижение целей обеспечивается решением задач по реконструкции существующих и строительству новых объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения коммунальной инфраструктуры, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа, привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления.

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий текущего характера:

- реконструкции водозаборных узлов (ВЗУ) со строительством станции обезжелезивания;

- строительство сети канализации жилых домов в г.п. Ашукино;

- строительство РТХ в г.п.Лесной;

- перевод дизельной котельной  на газовое топливо в г.п. Правдинский;

- капитальный ремонт подогревателей ВВП на котельных расположенных на территории Пушкинского муниципального района;

- капитальный ремонт тепловых сетей на территории Пушкинского муниципального района;

- строительство трассы горячего водоснабжения к жилым домам и объектам коммунально-бытового назначения с внутренней разводкой по ул.Заводская и ул.Клубная в г.п.Софрино;

- капитальный ремонт и пуско-наладка автоматики безопасности типа АКМО на котлах котельных на территории Пушкинского муниципального района;

5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  Пушкинского муниципального района

на 2014-2018 годы».

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Пушкинского муниципального района и поселений района | Другие источники |  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 Реконструкция существующих и строительство новых объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения коммунальной инфраструктуры, направленные на замену объектов с высоким уровнем износа, привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | - 106317,2 | - 119077,3 | - Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | - Процент | - 56 | - 56 | - 55 | - 54 | - 49 | - 47 |
|  |  |  | 108081,50 | - Доля средств внебюджетных источников в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | - Процент | - 30 | - 30 | - 42 | - 46 | - 44 | - 46 |

- 6. Перечень мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                       муниципальной программы " Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  Пушкинского муниципального района на 2014-2018годы "

| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники фининсирования | Всего (тыс.руб.) | Объем фининсирования по годам (тыс.руб) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мереприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2014-2018годы" | 2014-2018 | Итого | 333476,00 | 248854,20 | 84621,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 5052,15 | 5052,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 114025,15 | 104755,15 | 9270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 21000,00 | 21000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений района | 85317,20 | 53696,50 | 31620,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 108081,50 | 64350,40 | 43731,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Задача Реконструкция существующих и строительство новых объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения коммунальной инфраструктуры, направленные на замену объектов с высоким уровнем износа, привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | 2014-2018 | Итого | 334276,00 | 249654,20 | 84621,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 5052,15 | 5052,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 114025,15 | 104755,15 | 9270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Пушкинского муниципального района и поселений района | 106317,20 | 74696,50 | 31620,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 108081,50 | 64350,40 | 43731,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | Мероприятие Проект реконструкции водозаборного узла №5 со строительством станции обезжелезивания по адресу: г.Пушкино, мкр.Мамонтовка, ул. Рабочая, д.5 | 2014-2018 | Итого | 3800,00 | 3800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности; администрация г/п Пушкино; УСАиГ; организации, привлекаемые на конкурсной основе; организации ЖКК |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Пушкинского муниципального района и поселений района | 3800,00 | 3800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Мероприятие Реконструкция водозаборного узла №5 со строительством станции обезжелезивания по адресу: г.Пушкино, мкр.Мамонтовка, ул. Рабочая, д.5 | 2014-2018 | Итого | 38000,00 | 20710,00 | 17290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности, администрация г/п Пушкино; УСАиГ; организации, привлекаемые на конкурсной основе |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 1863,90 | 1863,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5283,90 | 1863,90 | 3420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Пушкинского муниципального района и поселений района | 11400,00 | 5700,00 | 5700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 19452,20 | 11282,20 | 8170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Мероприятие Проект реконструкции водозаборного узла №22 со строительством станции обезжелезивания по адресу: г.п. Ашукино, ул. Чкалова, д.22 | 2014-2018 | Итого | 3800,00 | 3800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности; администрация г/п Ашукино; УСАиГ; организации, привлекаемые на конкурсной основе; организации ЖКК |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Пушкинского муниципального района и поселений района | 3800,00 | 3800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Мероприятие Реконструкция водозаборного узла №22 со строительством станции обезжелезивания по адресу: г.п. Ашукино, ул. Чкалова, д.22 | 2014-2018 | Итого | 38000,00 | 20710,00 | 17290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности, администрация г/п Ашукино; УСАиГ; организации, привлекаемые на конкурсной основе |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 1863,90 | 1863,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5283,90 | 1863,90 | 3420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Пушкинского муниципального района и поселений района | 11400,00 | 5700,00 | 5700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 19452,20 | 11282,20 | 8170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Мероприятие Реконструкция водозаборного узла №10 со строительством станции обезжелезивания по адресу: с.п. Тарасовское, п. Лесные поляны, ул. Ленина, д.6 | 2014-2018 | Итого | 27000,00 | 14715,00 | 12285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности, администрация с/п Тарасовское, УСАиГ; организации, привлекаемые на конкурсной основе |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 1324,35 | 1324,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3754,35 | 1324,35 | 2430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Пушкинского муниципального района и поселений района | 8100,00 | 4050,00 | 4050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 13821,30 | 8016,30 | 5805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | Мероприятие г.п. Лесной Строительство станции обезжелезивания | 2014-2018 | Итого | 67378,00 | 36721,20 | 30656,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности; УСАиГ; администрация г/п Лесной; организации, привлекаемые на конкурсной основе; организации ЖКК |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Пушкинского муниципального района и поселений района | 32887,20 | 16716,50 | 16170,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 34490,80 | 20004,70 | 14486,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | Мероприятие Экспертиза проекта строительства станции обезжелезивания в г.п. Лесной | 2014-2018 | Итого | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности; УСАиГ; администрация г/п Лесной; организации, привлекаемые на конкурсной основе; организации ЖКК |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Пушкинского муниципального района и поселений района | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | Мероприятие Строительство сети канализации жилых домов в г.п. Ашукино | 2014-2018 | Итого | 79398,00 | 79398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности; УСАиГ; администрация г/п Ашукино; организации, привлекаемые на конкурсной основе |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 67488,00 | 67488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Пушкинского муниципального района и поселений района | 7940,00 | 7940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3970,00 | 3970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | Мероприятие г.п. Лесной Строительство РТХ на двух котельных | 2014-2018 | Итого | 15000,00 | 7900,00 | 7100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности; УСАиГ; администрация г/п Лесной; организации, привлекаемые на конкурсной основе; организации ЖКК |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Пушкинского муниципального района и поселений района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 15000,00 | 7900,00 | 7100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10 | Мероприятие Перевод дизельной котельной на газовое топливо по адресу: г.п. Правдинкий, ул.Проектная, 1/68 | 2014-2018 | Итого | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности, администрация г/п Правдинский, УСАиГ; организации, привлекаемые на конкурсной основе |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Пушкинского муниципального района и поселений района | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11 | Мероприятие с.п. Тарасовское, Капитальный ремонт подогревателей ВВП 630*2000- 4 шт. на Котельной п.Челюскинский, ул. 1-я Тракторная, д. 2а. | 2014-2018 | Итого | 3500,00 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности, администрация с/п Тарасовское, УСАиГ; организации, привлекаемые на конкурсной основе |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Пушкинского муниципального района и поселений района | 3500,00 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 12 | Мероприятие с.п. Ельдигинское, Замена горизонтального аккумуляторного бака ГВС 2*40м3 в котельной. | 2014-2018 | Итого | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности, администрация с/п Ельдигинское, УСАиГ; организации, привлекаемые на конкурсной основе |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Пушкинского муниципального района и поселений района | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 13 | Мероприятие г.п. Софрино, Капитальный ремонт тепловых сетей котельной, расположенной по адресу: г.п. Софрино, ул. Комсамольская,д. 15а, по ул.Комсомольская от дороги в сторону школы №2, Капитальный ремонт кровли котельной | 2014-2018 | Итого | 2700,00 | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности, администрация г/п Софрино, УСАиГ; организации, привлекаемые на конкурсной основе |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Пушкинского муниципального района и поселений района | 2700,00 | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 14 | Мероприятие г.п. Софрино, Капитальный ремонт тепловых сетей котельной, расположенной по адресу: г.п. Софрино, ул. Сетевая ,д. 4а, от котельной до д.№7 по ул.Дурова,От тк-1 до тк-2 2, от тк-3 до д.№2 по ул.Сетевая, Капитальный ремонт и пуско-наладка автоматики безопасности типа АКМО на котлах | 2014-2018 | Итого | 3200,00 | 3200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности, администрация г/п Софрино, УСАиГ; организации, привлекаемые на конкурсной основе |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Пушкинского муниципального района и поселений района | 3200,00 | 3200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15 | Мероприятие г.п. Софрино, Капитальный ремонт тепловых сетей котельной, расположенной по адресу: г.п. Софрино, ул. Мичурина,д. 45, от ул. Южная от д.18 к д.20,ул. Южная от д.26 к д.28, ул. Средняя д. 22 (транзит),ТК 10по ул. Ленина до поликлиники по ул. Тютчева, | 2014-2018 | Итого | 3650,00 | 3650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности, администрация г/п Софрино, УСАиГ; организации, привлекаемые на конкурсной основе |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Пушкинского муниципального района и поселений района | 3650,00 | 3650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 16 | Мероприятие г.п. Софрино, Капитальный ремонт и пуско-наладка автоматики безопасности типа АКМО на котлах котельной, расположенной по адресу: г.п. Софрино, ул. Дальная. | 2014-2018 | Итого | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности, администрация г/п Софрино, УСАиГ; организации, привлекаемые на конкурсной основе |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Пушкинского муниципального района и поселений района | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 17 | Мероприятие г.п.Софрино, Строительство трассы горячего водоснабжения к жилым домам и объектам коммунально-бытового назначения с внутренней разводкой по ул.Заводская и ул.Клубная | 2014-2018 | Итого | 37900,00 | 37900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности, администрация г/п Софрино, УСАиГ; организации, привлекаемые на конкурсной основе |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 32215,00 | 32215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Пушкинского муниципального района и поселений района | 3790,00 | 3790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1895,00 | 1895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 18 | Мероприятие с.п. Царевское, Капитальный ремонт тепловых сетей, от ТК 20 до д.7 по ул Соболиная пос. Зверосовхоз котельной. | 2014-2018 | Итого | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности, администрация с/п Царевское, УСАиГ; организации, привлекаемые на конкурсной основе |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Пушкинского муниципального района и поселений района | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 19 | Мероприятие с.п. Царевское, Капитальный ремонт и пуско-наладка автоматики безопасности типа АКМО на котлах котельной "Царево". | 2014-2018 | Итого | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности, администрация с/п Царевское, УСАиГ; организации, привлекаемые на конкурсной основе |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Пушкинского муниципального района и поселений района | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 20 | Мероприятие с.п. Царевское, Капитальный ремонт и пуско-наладка автоматики безопасности типа АКМО на котлах котельной "Барково". | 2014-2018 | Итого | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности, администрация с/п Царевское, УСАиГ; организации, привлекаемые на конкурсной основе |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Пушкинского муниципального района и поселений района | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 21 | Мероприятие г.п. Ашукино, Капитальный ремонт подогревателей ВВП150*2000-6шт., на котельной, расположенной по адресу: г.п. Ашукино, ул. Некрасава. | 2014-2018 | Итого | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности, администрация г/п Ашукино, УСАиГ; организации, привлекаемые на конкурсной основе |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Пушкинского муниципального района и поселений района | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 22 | Мероприятие г.п. Ашукино, Капитальный ремонт кровли, на котельной, расположенной по адресу: г.п. Ашукино, мкр. Росхмель. | 2014-2018 | Итого | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности, администрация г/п Ашукино, УСАиГ; организации, привлекаемые на конкурсной основе |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Пушкинского муниципального района и поселений района | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

МЕТОДИКА

расчета значений показателей эффективности

- реализации программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  Пушкинского муниципального района

- на 2014-2018 годы"

| № п/п | Наименование показателя | Определение | Единица измерения | Значения базовых показателей (2013г.) | Статистические источники | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | Показатель характеризуется оценкой эффективности целевых показателей, обеспечивающих мониторинг динамики изменений в жилищной сфере за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы. При расчете значения целевого показателя «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» применяются данные об уровне износа коммунальной инфраструктуры. | Проценты | 56% Значение целевого показателя (в процентах) рассчитывается как снижение суммарного износа инженерной инфраструктуры организаций коммунального комплекса Пушкинского муниципального района к базовому значению показателя | Применяются статистические отчетные даны предприятий коммунального комплекса Пушкинского муниципального района. | годовая |
| 2. | - Доля средств внебюджетных источников в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | Показатель характеризуется оценкой эффективности привлечения внебюджетных средств за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы. | Проценты | 30% Значение целевого показателя (в процентах) рассчитывается как увеличение инвестиционной привлекательности инженерной инфраструктуры организаций коммунального комплекса Пушкинского муниципального района к базовому значению показателя | Применяются статистические отчетные данные предприятий коммунального комплекса Пушкинского муниципального района | годовая |

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия

Программы с муниципальным заказчиком Программы.

Разработка и реализация муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  Пушкинского муниципального района на 2014-2018годы» осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района, утвержденным Постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 №2105.

Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  Пушкинского муниципального района на 2014-2018годы» является Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности администрации Пушкинского муниципального района.

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы и обеспечивает взаимодействие между ответственными лицами за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы.

Координатором муниципальной программы  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  Пушкинского муниципального района на 2014-2018годы», является заместитель руководителя администрации Пушкинского муниципального района, курирующий направление деятельности функционального органа, Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности администрации Пушкинского муниципального района.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на координацию деятельности исполнителей муниципальной программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении Программы.

Координатор Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по подготовке программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Пушкинского муниципального района.

Для обеспечения текущего контроля Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности  при ежегодном планировании работ по Программе и корректировке состава мероприятий по мере их выполнения определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных мероприятий Программы.

Ответственный за  выполнение мероприятий Программы:

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы и направляет их координатору Программы;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы  в части соответствующего мероприятия;

готовит и представляет координатору Программы отчет о реализации мероприятия.

В целях минимизации негативных последствий от рисков реализации Программы система управления реализацией предусматривает следующие меры:

организация контроля результатов по основным направлениям реализации Программы, расширения прав и повышения ответственности исполнителей Программы;

корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы.

Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям Программы с учетом  их особенностей.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Пушкинского муниципального района.

Муниципальный заказчик программы раз в полугодие до 20 числа, месяца следующего за отчетным полугодием, направляет в Комитет по экономике оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:

перечень выполненных мероприятий государственной подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Отчет направляется в электронном виде в Комитет по экономике.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы  и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Комитет по экономике для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчет о реализации  государственной программы должен содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов;

б) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании  средств  бюджета Пушкинского муниципального района, привлекаемых для реализации муниципальной программы;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Оперативный и годовой отчеты о реализации муниципальной программы представляются по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района,  утвержденным постановлением Правительства Московской области от   01.08.2013 № 2105.