

АДМИНИСТРАЦИЯ

# ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.04.2017 | № | 706 |

О проведении смотра-конкурса на «Лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории Пушкинского муниципального района Московской области в 2017 году»

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», а также приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 05.04.1996 № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты», от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», Планом основных мероприятий Московской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год и рекомендациями МЧС России от 23.01.2015 № 2-4-87-4-11 «Рекомендации по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в региональных центрах и главных управлениях МЧС России по г. Москве, г. Севастополю, Республике Крым, субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях», в целях сохранения имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципальных образований Московской области, обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к использованию по предназначению, руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Пушкинского муниципального района Московской области с 17 апреля по 31 июля 2017 года муниципальный этап смотра-конкурса на «Лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории Пушкинского муниципального района Московской области в 2017 году».
2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса на «Лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории Пушкинского муниципального района в 2017 году» (приложение 1).

3. Создать конкурсную комиссию по подведению итогов смотра-конкурса на «Лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории Пушкинского муниципального района в 2017 году» и утвердить её состав (приложение 2).

4. Конкурсной комиссии до 28 июля 2017 года определить итоги смотра-конкурса и представить их на утверждение.

5. В срок до 01 августа 2017 года отчётные материалы по итогам смотра-конкурса представить в адрес Главного Управления МЧС России по Московской области.

6.  Рекомендовать руководству Володарского РНППУ филиала АО «Транснефть-Верхняя Волга», ГБУЗ Московской области «Санаторий Пушкино», ОАО «ДСУ-2», ЛПУ «Санаторий «Правда», ЛТЦ г. Пушкино МЦТЭТ г. Дмитров ПАО «Ростелеком», организовать участие в подготовке и проведении смотра-конкурса, обеспечить беспрепятственный доступ членов конкурсной комиссии в защитные сооружения на объектах экономики.

7. Муниципальному казенному учреждению Пушкинского муниципального района Московской области «Центр информационно-коммуникационных технологий» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района Московской области.

8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Пушкинского муниципального района Московской области А.В. Жаринова.

Глава Пушкинского муниципального района С.М. Грибинюченко

Верно

Начальник Управления делами администрации

Пушкинского муниципального района В.И. Сухарев

Приложение 1

к постановлению администрации

Пушкинского муниципального района

от « 17 » апреля 2017 г. № 706

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении смотра-конкурса на «Лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории Пушкинского муниципального района

Московской области в 2017 году»

1. Положение о проведении смотра-конкурса «Лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории Пушкинского муниципального района Московской области в 2017 году» (далее – Положение) устанавливает порядок проверки и оценки состояния защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО), расположенных на территории Пушкинского муниципального района, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

Правовую основу проведения смотра-конкурса «Лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории Пушкинского муниципального района Московской области в 2017 году» (далее – смотр-конкурс), составляют Федеральные законы от 21.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановления Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», а также приказы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 05.04.1996 № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты», от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», а также «План основных мероприятий Московской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2017 год», утвержденный Губернатором Московской области.

1. Цели и задачи проведения смотра-конкурса.

2.1. Смотр-конкурс проводится в целях:

- оценки состояния работы органов исполнительной власти местного самоуправления, организаций и учреждений по совершенствованию защиты и жизнеобеспечения населения, обеспечению бесперебойного функционирования объектов экономики в условиях возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также военного времени;

- содержания имеющегося фонда ЗС ГО, обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к использованию по предназначению;

- формирования общественного мнения о важности и необходимости заблаговременного проведения инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, связанных с предоставлением населению средств коллективной защиты;

- информирования о деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и учреждений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

2.2. Основными задачами смотра-конкурса являются:

- выявление эффективных форм и способов использования фонда ЗС ГО в условиях мирного времени для поддержания в готовности к приему укрываемого населения;

- распространение передового опыта работы органов исполнительной власти, местного самоуправления субъектов Российской Федерации, организаций и учреждений по вопросам содержания, эксплуатации и использования ЗС ГО;

- выявление нарушений правил эксплуатации, содержания и использования ЗС ГО;

- обеспечение постоянного контроля за ведением учета защитных сооружений, их состоянием и использованием.

3. Участники смотра-конкурса.

В смотре-конкурсе принимают участие организации, учреждения и предприятия Пушкинского муниципального района имеющие и эксплуатирующие ЗС ГО.

4. Порядок и сроки проведения смотра-конкурса.

4.1. Смотр-конкурс проводится в 2 этапа:

* муниципальный этап (первый этап).

Муниципальный этап проводится с 17 апреля по 31 июля 2017 года.

В ходе проведения первого (муниципального) этапа, конкурсной комиссией проверяется состояние и документация представленных на смотр-конкурс ЗС ГО, по результатам проведённых проверок определяется лучшее ЗС ГО, которое представляется на второй этап (областной) смотра-конкурса.

* территориальный (областной) этап (второй этап).

На втором этапе, территориальной (областной)комиссией ГУ МЧС России по Московской области, определяются лучшие ЗС ГО Московской области, представляемые на третий этап смотра-конкурса.

- региональный этап (третий этап).

На третьем этапе, региональной комиссией определяются лучшие ЗС ГО в федеральных округах Российской Федерации.

* 1. Состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание ЗС ГО, расположенных на территории Пушкинского муниципального района, утверждается постановлением администрации Пушкинского муниципального района.
  2. Результаты смотра-конкурса отражаются в протоколе проверки состояния ЗС ГО (приложение № 1 к Положению), представленного на смотр-конкурс, с приложением таблицы оценки состояния ЗС ГО (приложение 2 к Положению) и фотоматериалов (не более 15 фото), отражающих реальное состояние ЗС ГО.
  3. Фотоматериалы должны отражать состояние:
* фильтро-вентиляционного оборудования (в каком состоянии находятся установленные фильтры, дата изготовления);
* защитно-герметических и герметических дверей, ставень и устройств:
* элементов систем жизнеобеспечения (электроснабжения, в т.ч. дизельных станций, водоснабжения, водоотведения, отопления, условий обитания, противопожарного оборудования);
* строительных конструкций (стен, колон, полов, перекрытий);
* качество и правильность окраски инженерных систем (в соответствии с приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»);
* наличие документации, наглядных пособий.
  1. Победители смотра-конкурса на лучшее содержание, использование ЗСГО и их готовности к приему укрываемых, определяются по наибольшей сумме баллов, набранной в соответствии с Методикой оценки (начисления баллов) состояния защитного сооружения гражданской обороны (убежища, противорадиационного укрытия) при проведении смотра-конкурса (далее – методика оценки (начисления) баллов) (приложение № 3 к Положению).

При наличии недостатков из максимального количества баллов вычитается сумма баллов, снижающая оценку защитного сооружения, согласно методики оценки (начисления баллов).

* 1. При наличии сборно-разборных нар, дополнительно начисляются баллы в количестве 50 (с приложением фотографий, подтверждающих их наличие).

1. Перечень предоставляемых отчётных документов смотру-конкурсу:

* копия приказа руководителя учреждения (организации), эксплуатирующие ЗСГО, по подготовке и проведению (участию) в смотре-конкурсе на «Лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории Пушкинского муниципального района в 2017 году»;
* протокол проверки состояния ЗСГО, представляемого на смотр-конкурс с таблицей оценки состояния ЗСГО, в соответствие с методикой оценки (начисления баллов);
* фотоматериалы, перечень которых определён п. 4.4 настоящего Положения, с пояснительной запиской.

1. Подведение итогов смотра-конкурса.

6.1. Отчетные документы, перечень которых определён п. 5 настоящего Положения, представляются в адрес администрации Пушкинского муниципального района, через Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Управления территориальной безопасности (телефон для справок: 8 (496) 532-94-21, эл. почта: [v.knyazev@adm-pushkino.ru](mailto:v.knyazev@adm-pushkino.ru)) в срок до 10.07.2017 г.

6.2. Место, занятое организацией по результатам смотра-конкурса, определяется комиссией на основе представляемых организациями оценочной ведомости (начисления баллов) состояния ЗС ГО, по сумме полученных баллов.

6.3. Результаты смотра-конкурса муниципального этапа оформляются актом на основании представленной организацией оценочной ведомости по наибольшей сумме набранных баллов, а итоги подводятся постановлением Главы Пушкинского муниципального района.

6.4. Предприятия, организации и учреждения, ЗС ГО которых заняли призовые места, по итогам муниципального этапа, могут быть поощрены по решению Главы Пушкинского муниципального района.

6.5. Отчетные документы о проведенном муниципальном этапе представляются в адрес Главного управления МЧС России по Московской области до 01.08.2017 для участия в областном этапе смотре-конкурсе.

6.6. Комиссия Главного управления МЧС России по Московской области проводит областной (второй этап) смотра-конкурса и определяет победителей на основе результатов (итогов) муниципальных этапов поступивших от муниципальных образований Московской области.

Приложение 1

к Положению о проведении смотра-конкурса на «Лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории Пушкинского муниципального района в 2017 году»

ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_

проверки состояния защитного сооружения гражданской обороны,

представленного на смотр-конкурс

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

(город)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

Заместитель председателя комиссии - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

Члены комиссии –

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.) (Должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.) (Должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.) (Должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Установила:

Владельцем (балансодержателем) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

предъявлено к проверке защитное сооружение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

введенное в эксплуатацию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Согласно проекту защитное сооружение ГО предназначено для укрытия в особый период НРС \_\_\_\_\_ чел. (трудоспособного населения \_\_\_\_\_ чел., нетранспортабельных больных \_\_\_\_ чел.).

В мирное время используется как \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к Положению о проведении смотра-конкурса на «Лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории Пушкинского муниципального района в 2017 году»

Таблица оценки

состояние защитного сооружения гражданской обороны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ЗС ГО, место расположения (адрес, координаты), форма собственности,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**инвентарный номер, проектная вместимость, наименование организации, на балансе которой находится ЗС ГО)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО** | **Отмеченные недостатки** | **Количество баллов**  **снижающие оценку** |
| 1. Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние входа: | | |
| наличие знака, таблички |  |  |
| наличие клиньев под двери |  |  |
| исправность запоров |  |  |
| плотность прилегания, плавность хода |  |  |
| нумерация дверей |  |  |
| стрелки «Откр», «Закр» |  |  |
| внешний вид дверей |  |  |
| исправность запоров, плотность прилегания ГД (ЗГД) |  |  |
| качество уплотнительной резины, внешний вид |  |  |
| состояние ограждающих конструкций |  |  |
| герметичность |  |  |
| наличие протечек |  |  |
| состояние МЗС, УЗС, КИД |  |  |
| проведение планово - предупредительного ремонта |  |  |
| 2. Документация: | | |
| паспорт ЗС ГО с приложением заверенных копий поэтажного плана эксплуатации помещений |  |  |
| журнал проверки состояния ЗС ГО |  |  |
| сигналы оповещения ГО |  |  |
| план перевода ЗС ГО на режим по прямому назначению |  |  |
| план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящихся в них оборудования и путей эвакуации |  |  |
| планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств |  |  |
| список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО |  |  |
| эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО | Отмеченные недостатки | Количество баллов  снижающие оценку |
| эксплуатационная схема систем водоснабжения и канализации ЗС |  |  |
| эксплуатационная схема систем электроснабжения ЗС |  |  |
| инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования |  |  |
| инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты |  |  |
| инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования |  |  |
| правила пользования приборами |  |  |
| инструкция по обслуживанию ДЭС |  |  |
| инструкция по противопожарной безопасности |  |  |
| журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава  воздуха в ЗС |  |  |
| журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью |  |  |
| журнал учета работы ДЭС |  |  |
| журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования |  |  |
| схема эвакуации укрываемых |  |  |
| список телефонов |  |  |
| **Примечание:** Необходимая документация вывешивается на рабочих местах | | |
| 3. Связь: | | |
| наличие и исправность радиоточки |  |  |
| наличие телефонной точки и исправность телефона |  |  |
| 4. Обслуживание: | | |
| список л.с. группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (для каждой смены отдельно) |  |  |
| схема размещения постов на плане ЗС ГО |  |  |
| обязанности личного состава звеньев (постов) |  |  |
| перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки для личного состава |  |  |
| список и наличие инструментов согласно норм оснащения |  |  |
| **5. Фильтровентиляция:** | | |
| дата изготовителя фильтра –поглотителя (ФП) |  |  |
| наличие ключа гермоклапана |  |  |
| расцветка воздуховодов |  |  |
| эксплуатационная схема вентиляции |  |  |
| инструкция по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО | Отмеченные недостатки | Количество баллов  снижающие оценку |
| инструкция по технике безопасности  при обслуживании оборудования |  |  |
| установка ФП по сопротивлению |  |  |
| внешний вид ФП |  |  |
| проверка работы агрегатов |  |  |
| трубка подпоромера |  |  |
| ФЯРы (ФЯПы) |  |  |
| тягонапоромер |  |  |
| нумерация ГК, обозначение «закрыто», «открыто», опломбирование |  |  |
| график, время работы ФВО в ручном режиме |  |  |
| герметичность по проекту и фактически (мм. вод. столба).  График, акт проверки исправности |  |  |
| **6. Электроснабжение:** | | |
| эксплуатационная схема энергоснабжения ЗС ГО |  | - |
| исправность электрооборудования |  |  |
| аварийное освещение |  |  |
| 7*.* **ДЭС:** | | |
| эксплутационная схема ДЭС |  |  |
| вентиляция приток - вытяжка |  |  |
| журнал учета запуска и работы ДЭС |  |  |
| теплоизоляция выхлопной трубы |  |  |
| компенсатор |  |  |
| резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение) |  |  |
| противопожарный щит, огнетушители |  |  |
| щит переключения на аварийное освещение |  |  |
| аккумуляторы и их зарядка |  |  |
| наличие инструмента, наушников, глушителей и т.д. |  |  |
| инструкция по обеспечению ДЭС и по технике безопасности |  |  |
| **Примечание:** При наличии другого оборудования, предназначенного для эксплуатации убежища в автономном режиме, оценивать согласно технической документации на это оборудование | | |
| 8. Водоснабжение: | | |
| эксплутационная схема водоснабжения |  |  |
| расцветка труб |  |  |
| наличие резервуаров (проточность),  их ёмкость |  |  |
| водомерное стекло |  |  |
| краны водораздаточные |  |  |
| Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО | Отмеченные недостатки | Количество баллов  снижающие оценку |
| люки в баках аварийного запаса воды |  |  |
| наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды |  |  |
| **9. Канализация:** | | |
| наличие приборов, смывных бачков |  |  |
| наличие фекального насоса |  |  |
| задвижка «Лудло» |  |  |
| наличие крышки в фекальную ёмкость и отверстий |  |  |
| проверка работы фекального  насоса |  |  |
| **10. Запасной выход:** | | |
| надпись на дверях (ставнях) |  |  |
| лестницы, скобы |  |  |
| жалюзи, решётки, сетки предохранительные |  |  |
| **11. Оголовки:** | | |
| расчетное удаление |  |  |
| защитные секции УЗС, МЗС их установки |  |  |
| приток-вытяжка на каком удалении приток-вытяжка от ДЭС |  |  |
| защита от атмосферных осадков |  |  |
| **12. Вывод о пригодности и готовности к использованию в качестве**  **защитного сооружения гражданской обороны на особый период:** | | |
|  | | |

Состояние защитного сооружения оценено в баллов

Председатель комиссии – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись) (Фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Дата)

Заместитель председатель комиссии – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись) (Фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Дата)

Члены комиссии – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись) (Фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Дата)

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись) (Фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Дата)

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись) (Фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Дата)

Приложение 3

к Положению о проведении смотра-конкурса на «Лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории Пушкинского муниципального района в 2017 году»

Методика оценки (начисления баллов)

состояния защитного сооружения **гражданской**обороны

**(убежища, противорадиационного укрытия)** при проведении смотра-конкурса

(Максимальное количество баллов — 3000)

|  |  |
| --- | --- |
| Основные недостатки, снижающие готовность  защитных сооружений ГО | Количество баллов снижающих оценку состояния ЗС ГО |
| При оценке герметичности убежища и состояния  ограждающих конструкций и защитных устройств | |
| Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей) | убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей |
| В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проёмы, не предусмотренные проектом | 500 |
| Не исправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины | 10  (за каждую дверь, ставень) |
| Неисправны противовзрывные устройства (МЗС, УЗС, КИД), установлены не герметично, сопряженные детали не смазаны | 10  (за каждое устройство) |
| Гермоклапаны (ГК) не исправны, закрываются с применением инструмента | 20  (за каждый ГК) |
| Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др. | 5  (за каждое наименование) |
| Помещения убежища влажные, имеют протечки | 30 |
| Планово-предупредительный ремонт сооружения и/или техническое обслуживание не проводятся | 50 |
| Примечание: При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50 | |
| При оценке состояния инженерно-технического обслуживания | |
| Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истёк (свыше 20 лет) | 60  (за каждый комплект) |
| Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации | 30 |
| Отсутствуют отдельные виды оборудования предусмотренные проектом | 60  (за каждый агрегат) |
| Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету | 15 |
| Емкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции | 10 |
| Основные недостатки, снижающие готовность  защитных сооружений ГО | Количество баллов снижающих оценку состояния ЗС ГО |
| Не исправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура | 20  (за каждый прибор) |
| Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечения в автономном режиме находится в неисправном состоянии. | 200 |
| Примечание*.* Наличие оборудования, предназначенного для обеспечения жизнеобеспечения убежища в автономном режиме обязательно (согласно проектной документации) | |
| Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка). | 20  (за каждое наименование) |
| В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр и др.) | 10  (за каждый прибор) |
| В сооружении отсутствуют телефонная связь с пунктом управления | 50 |
| При оценке технической и эксплуатационной документации | |
| В защитном сооружении отсутствуют: |  |
| График приведения защитного сооружения в готовность | 50 |
| Паспорт защитного сооружения | 20 |
| Журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения | 10 |
| Журнал проверки состояния защитного сооружения | 10 |
| Правила поведения укрываемых | 10 |
| План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств | 10  (по каждой из сетей) |
| План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации | 10 |
| Инструкции постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования | 10  (по каждой из систем) |
| При оценке готовности личного состава формирований  по обслуживанию защитных сооружений | |
| Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований приказа МЧС России от 15.12.202 № 583 | 100 |
| Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых | 150 |
| Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, РХР, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленным приказом МЧС России от 15.12.202 № 583 | 100 |
| При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми | |
| Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены | 100 |
| Основные недостатки, снижающие готовность  защитных сооружений ГО | Количество баллов снижающих оценку состояния ЗС ГО |
| Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей | 300 |
| **При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживании населения** | |
| Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным предназначением в народнохозяйственных целях | 50 |
| Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.) | 100 |

В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим большее количество баллов по оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств.

Приложение 2

к постановлению администрации

Пушкинского муниципального района

от « 17 » апреля 2017 г. № 706

Состав конкурсной комиссии

по подведению итогов смотра-конкурса на «Лучшее содержание

защитных сооружений гражданской обороны на территории

Пушкинского муниципального района Московской области в 2017 году»

Председатель комиссии

- Жаринов А.В., заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района.

Заместитель председателя комиссии:

- Нищеменко Р.И., начальник Управления территориальной безопасности администрации Пушкинского муниципального района.

Члены комиссии:

- Митин А.Ю., начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Управления территориальной безопасности администрации Пушкинского муниципального района;

- Самарцев С.Ю., консультант отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Управления территориальной безопасности администрации Пушкинского муниципального района;

- Князев В.В., эксперт отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Управления территориальной безопасности администрации Пушкинского муниципального района.

Согласовано:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Главы администрации  Пушкинского муниципального района |  | А.В. Жаринов |
|  |  |  |
| Начальник Правового управления администрации Пушкинского муниципального района |  | **А.В. Овакимян** |
|  |  |  |
| Начальник Управления территориальной безопасности администрации Пушкинского муниципального района |  | Р.И. Нищеменко |
|  |  |  |
|  |  |  |

Разослано:

|  |  |
| --- | --- |
| Управление делами администрации муниципального района | - 3 экз. |
| Управление территориальной безопасности | - 1 экз |
| Володарский РНППУ Филиала АО «Транснефть-Верхняя Волга» | - 1 экз. |
| ГБУЗ Московской области «Санаторий Пушкино» | - 1 экз. |
| ОАО «ДСУ-2» | - 1 экз. |
| ЛПУ «Санаторий « Правда» | - 1 экз. |
| ЛТЦ г. Пушкино МЦТЭТ г. Дмитров ПАО "Ростелеком" | - 1 экз. |

Исп. Князев В.В.

8 (496) 532-94-21(вн.132)